| Power | 220V | 50Hz | 100W | القدرة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity K.cal/h | 10000 |  |  | الاستطاعة ك . كالوري /سا |
| Dimensions mm | D 330 H 500 W1250 |  |  | الأبعاد مم |
| Oil heting loss L/24h | 0.5-1 |  |  | استهلاك الوقود ل/24سا |
| Cold Water Inlet | 3/4" |  |  | فتحة دخول الماء البارد |
| Hot Water out let | 3/4" |  |  | فتحة خروج الماء الساخن |
| Hot Flow Water L/m | 2 |  |  | كمية تدفق الماء الساخن ل/د |
| Exsohst outlet / cm | 11 |  |  | فتحة خروج العادم / سم |
| Water capacity bottle/L | 70 |  |  | سعة عبوة الماء / ل |

| Power | 220V | 50Hz | 100W | القدرة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity K.cal/h | 10000 |  |  | الاستطاعة ك . كالوري /سا |
| Dimensions mm | D 450 H 600 W1250 |  |  | الأبعاد مم |
| Oil heting loss L/24h | 1.5-3 |  |  | استهلاك الوقود ل/24 سا |
| Cold Water Inlet | 1" |  |  | فتحة دخول الماء البارد |
| Hot Water out let | 1" |  |  | فتحة خروج الماء الساخن |
| Hot Flow Water L/m | 3 |  |  | كمية تدفق الماء الساخن ل/د |
| Exsohst outlet / cm | 11 |  |  | فتحة خروج العادم / سم |
| Water capacity bottle/L | 200 |  |  | سعة عبوة الماء / ل |

| Power | 220V | 50Hz | 100W | القدرة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity K.cal/h | 10000 |  |  | الاستطاعة ك . كالوري /سا |
| Dimensions mm | D 700 H800 W1250 |  |  | الأبعاد مم |
| Oil heting loss L/24h | 2.5-5 |  |  | استهلاك الوقود ل/24 سا |
| Cold Water Inlet | 1" |  |  | فتحة دخول الماء البارد |
| Hot Water out let | 1" |  |  | فتحة خروج الماء الساخن |
| Hot Flow Water L/m | 3 |  |  | كمية تدفق الماء الساخن ل/د |
| Exsohst outlet / cm | 11 |  |  | فتحة خروج العادم / سم |
| Water capacity bottle/L | 500 |  |  | سعة عبوة الماء / ل |