| Power | 220v | 50Hz | 350w | القدرة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity K.cal/h | 20000 |  |  | الاستطاعة ك . كالوري /سا |
| Air flow m3 /h | 900-1350 |  |  | تدفق الهواء م3 /سا |
| Air speed m/s | 3 - 6 |  |  | سرعة الهواء م/ثا |
| Dimentions mm | D 350 H 990 W820 |  |  | الأبعاد مم |
| Volume heating m3 | 200 M2*3 |  |  | حجم الاستثمار الحراري م3 |
| Efficient | 97% |  |  | المردود |