| power | 220v | 50Hz | 350w | القدرة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity K.cal/h | 30000 |  |  | الاستطاعة ك . كالوري /سا |
| Air flow m3 /h | 1100 - 1600 |  |  | تدفق الهواء م3 /سا |
| Air speed m/s | 2 - 4 |  |  | سرعة الهواء م/ثا |
| Dimentions mm | D 350 H 990 W970 |  |  | الأبعاد مم |
| Volume heating m3 | 300 M2*3 |  |  | حجم الاستثمار الحراري م3 |
| Efficient | 97% |  |  | المردود |