| power | 220v | 50Hz | 600-900W | القدرة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficient K.cal/h | 25000 - 40000 |  |  | الاستطاعة ك . كالوري /سا |
| Square m2 | 250 - 400 |  |  | مساحة التغطية م2 |
| Air flow m3 /k | 2000 -3700 |  |  | تدفق الهواء م3 /ثا |
| Air speed m/s | 3 - 4 |  |  | سرعة الهواء م/ثا |
| Pressure mm | 12 |  |  | فوارق الضغط المكانيكي مم |
| Dimentions mm | H 450 D600 W1250 |  |  | الأبعاد مم |